吉林省义务教育学校教育技术装备标准（试行）

（普通初中部分）

吉林省教育厅

二〇一〇年七月二十一日

目  录

编制说明……………………………………………………………………………………4

普通初中思想品德教学仪器装备标准……………………………………………………7

普通初中语文教学仪器装备标准…………………………………………………………8

普通初中数学教学仪器装备标准…………………………………………………………9

普通初中生物实验室装备标准…………………………………………………………10

普通初中物理实验室装备标准……………………………………………………………19

普通初中化学实验室装备标准……………………………………………………………27

普通初中外语教学仪器装备标准…………………………………………………………38

普通初中音乐教室装备标准………………………………………………………………39

普通初中美术教室装备标准………………………………………………………………41

普通初中体育场地、器材装备标准………………………………………………………43

普通初中卫生室（保健室）装备标准……………………………………………………46

普通初中历史教学仪器装备标准…………………………………………………………49

普通初中地理教学仪器装备标准…………………………………………………………50

普通初中信息技术教室装备标准…………………………………………………………52

普通初中劳动与技术实践室装备标准……………………………………………………55

普通初中图书馆（室）装备标准…………………………………………………………64

普通初中基本教学设备装备标准…………………………………………………………65

本标准由吉林省教育技术装备处编制。

吉林省教育厅审定。

编写人员：

杜吉胜  陈  铭  陈建平  张大力  王  彬  王  光  柳敏夏  邱文成  王敦福

贾春荣  雷亚玲  庞  贺  倪青义  丁  楠  姜兴志  徐春玲  赵乾佟  徐  敏

王忠敏  孙继国  王秀云  田俊友

审定人员：

战高峰  孙鹤娟  史燕来  姜本祥  鲁长生  徐新永  曲跃年  刘  华  牟云刚

宁丽静  郝普耀  孙世梅  何凤波  崔安玲  孟祥静  王秀霞  张艳香  赵  宁

丁  薇  张柏华  马忠学  龚明华  张为民  黄春华  张  燕  骆秦俐  刘晓峰

李献业  刘洪军  郑世忠

编制说明

为保证义务教育的教学质量，明确义务教育学校教育技术装备基本条件，促进我省义务教育学校标准化建设，根据义务教育培养目标、国家（省）义务教育课程标准（教学大纲）和国家有关义务教育学校教育技术装备标准，结合我省实际，制定本标准。

1.范围

本标准规定了普通初中思想品德、语文、数学、外语、生物、物理、化学、音乐、美术、体育、历史、地理、信息技术、劳动与技术14个学科实验（教）室的教育技术装备标准，卫生（保健）室，图书馆（室），学校基本教学设备的装备标准。本标准可作为职业初级中学、特殊教育学校配备常规教学仪器的参考。

2.编制依据和规范性引用文件

JY/T0385—2006 《中小学理科实验室装备规范》

JY/T0386—2006 《初中理科教学仪器配备标准》

GBJ99—86 《中小学校建筑设计规范》

GB 5700 《室内照明测量方法》

GB 8772 《电视教室座位布置和照度卫生标准》

GB/T17226 《中小学校教室换气卫生标准》

GB/T50033 《建筑采光设计标准》

GB 50034 《建筑照明设计标准》

GB50343—2004 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》

JGJ-T16-92 《民用建筑电气设计规范》

GB 50303-2002 《建筑电气工程施工质量验收规范》

GY/T 106-1999 《有线电视广播系统技术规范》

《全日制义务教育课程标准（实验稿）》（2001年）

《关于在中小学普及信息技术教育的通知》（教基［2000］33号）

《关于在中小学实施“校校通”工程的通知》（教基［2000］34号）

《关于中小学校园网建设的指导意见》（教基［2001］16号）

《中小学图书馆（室）规程（修订）》（教基［2003］5号）

《教育部关于印发全日制义务教育〈思想品德课程标准（实验稿）〉的通知》（教基［2003］9号）

《国家学校体育卫生条件试行基本标准》（教体艺[2008]5号）

《九年义务教育全日制小学音乐教学器材配备目录(修订)》（教体艺[2002]17号）

《九年义务教育全日制小学美术教学器材配备目录(修订)》（教体艺[2002]17号）

《吉林省普通中小学实验室及多功能教室建设和仪器配备标准（试行）》（吉教装备字[2004]11号）

《教育部办公厅关于中小学校园网建设的指导意见》（教基厅[2001] 16号）

《城市普通中小学校校舍建设标准》（建标[2002]102号）

《农村普通中小学校建设标准》（建标[2008]159号）

《中小学教室设备规范图册》（1990年）

3.要求

3.1 物理、化学、生物实验室、信息技术教室建设要求分为两类，即“基本要求”和“规划建议”。

“基本要求” 是学校实验室装备建设应达到的最低要求，“规划建议”是在达到“基本要求”的基础上，为有较高实验室装备能力的地区和学校提出的要求。各地可以根据实际情况，创建更有利于培养学生创新精神和实践能力的实验室，满足基础教育课程改革对实验教学的要求。

3.2初中教学仪器设备配备分为“基本”和“选配”两种配备要求。

“基本”是学校保证正常教学秩序、按规定开全开足课程、完成基本教学任务所需要的最低配备要求，所有义务教育普通初中均应达到该栏目的配备要求；“选配”是在达到“基本”基础上，为有较高装备能力的地区和学校提出的要求。各地教育主管部门和学校应根据经济水平和装备能力，努力提高教育技术装备水平，满足教学要求。凡未设“基本”和“选配”两种配备要求的，均为基本配备。

3.3教学仪器设备配备数量以每个教学班50人，每个年级4个平行班的学校为标准计算。数学、生物、物理、体育、劳动与技术学科，12个教学班的学校每个学科配备1个实验（仪器器材）室；12个以上至24个教学班的学校每个学科配备2个实验（仪器器材）室；24个以上至36个教学班的学校每个学科配备3个实验（仪器器材）室。地理、化学、外语学科，18个以下及18个教学班的学校每个学科配备1个实验室（仪器）； 18个以上至36个教学班的学校每个学科配备2个实验（仪器）室。思想品德、语文、音乐、美术、历史、信息技术教室（计算机网络教室、多功能教室、校园广播系统）、卫生（保健）室每校各配备1个。

每个年级平行班中最大班额的学生人数少于50人，应按比例减少分组仪器的配备数量。最大班额的学生人数多于50人的按50人配备。

3.4 普通初中实验室、功能教室及附属用房面积符合JY/T0385—2006《中小学理科实验室装备规范》等国家标准要求。

3.5 凡是进入学校的教学仪器设备产品，需取得通过计量认证的教学仪器设备产品质量检验机构出具的合格证书和符合相关标准的检测报告。除必须的实验化学药品外，不得含有国家明令禁止的有毒材料，要符合国家相关安全和环保标准。

3.6如国家颁布新的相关标准，将适时对本标准进行修订。

3.7 本标准由吉林省教育技术装备处负责解释。

3.8 本标准发布之日起原有吉林省义务教育普通初中相关标准即行废止。

普通初中思想品德教学仪器装备标准

| 编号 | 名称 | 规格 型号 功能 | 单位 | 配备标准 | 配备要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 基本 | 选配 |
| 1 | 初中思想品德多媒体教学软件 |  | 套 | 1/校 | √ |  |
| 2 | 初中思想品德教学视听资料 |  | 套 | 1/校 | √ |  |
| 3 | 数码相机 |  | 套 | 1/校 | √ |  |

普通初中语文教学仪器装备标准

| 编号 | 名称 | 规格 型号 功能 | 单位 | 配备标准 | 配备要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 基本 | 选配 |
| 1 | 初中语文多媒体教学软件 |  | 套 | 1/校 | √ |  |
| 2 | 初中语文教学视听资料 |  | 套 | 1/校 | √ |  |

普通初中数学教学仪器装备标准

| 编号 | 名称 | 规格 型号 功能 | 单位 | 配备标准 | 配备要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 基本 | 选配 |
| 01011 | 计算器 | 函数型 | 个 | 4/校 | √ |  |
| 10003 | 木直尺 | 500mm | 只 | 5０/50人 | √ |  |
| 10005 | 钢卷尺 | 2000mm | 盒 | 2５/50人 | √ |  |
| 20001 | 三角板 | 教师用，60°、45°各1，可绘制抛物线、双曲线 | 付 | 6/校 | √ |  |
| 20002 | 圆规 | 教师演示作图用 | 个 | 2/校 | √ |  |
| 20003 | 丁字尺 | 演示用，不小于800mm | 个 | 2/校 | √ |  |
| 20004 | 量角器 | 教师演示作图用 | 个 | 2/校 | √ |  |
| 20005 | 直角坐标黑板 |  | 套 | 2/校 | √ |  |
| 20006 | 探索勾股定理的材料 |  | 套 | 5０/50人 | √ |  |
| 20007 | 多边形拼接条 |  | 套 | 5０/50人 | √ |  |
| 20008 | 探索圆的有关位置关系材料 |  | 套 | 5０/50人 | √ |  |
| 20009 | 探索几何形体展开操作材料 |  | 套 | 5０/50人 | √ |  |
| 20010 | 探索几何形体截面操作材料 |  | 套 | 5０/50人 | √ |  |
| 20012 | 转盘 | 可更换盘面内容 | 套 | 1３/50人 | √ |  |
| 20013 | 投针实验器 |  | 套 | 2/校 | √ |  |
| 20014 | 塑料球 | 两种颜色，外径不小于15mm，配不透明袋 | 套 | 2５/50人 | √ |  |
| 30001 | 几何形体模型 | 长方体、正方体、四棱柱、四棱锥、圆柱体、圆锥体、球 | 套 | 1３/50人 | √ |  |
| 30002 | 组合几何体模型 |  | 套 | 1３/50人 | √ |  |
| 50001 | 中学数学数与代数教学挂图 |  | 套 | 1/校 | √ |  |
| 50002 | 中学数学空间与图形教学挂图 |  | 套 | 1/校 | √ |  |
| 50003 | 中学数学统计与概率教学挂图 |  | 套 | 1/校 | √ |  |
| 50004 | 中学数学资料挂图 |  | 套 | 1/校 | √ |  |
|  | 中学数学多媒体教学软件 |  | 个 | 1/校 | √ |  |

普通初中生物实验室装备标准

实验室设置

| 室别 | 功能 | 设置 |  | 面积 m2 |  | 间 数 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 基本 | 规划 | 基本 | 规划 | 4～8个平行班 |  | 8～12个平行班 |  | 12～16个平行班 |  |
|  |  |  |  |  |  | 基本 | 规划 | 基本 | 规划 | 基本 | 规划 |
| 实验室 | 满足实验教学要求，学习基本实验技能。 | √ | √ | 90 | ≥93 | 1 | 2～3 | 1～3 | 3～4 | 3～5 | 4～6 |
| 实验员室 | 实验员办公。 |  | √ | 人均使用面积≥6 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 准备室 | 进行实验的准备和简单的仪器维修。 | √ | √ | 每间≥18 | 每间≥23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 仪器室 | 存放实验仪器。 | √ | √ | 每间≥23 | 每间≥43 | 1 | 1 | 1～2 | 1～2 | 2 | 2 |
| 药品室 | 存放实验药品 | √ | √ | 每间≥23 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 培养室 | 进行组织培养等 |  | √ |  | 每间≥43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 生物园地 | 进行种植、饲养 | √ | √ | 室内外结合布置 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

注：

1、学校规模小于12个班的可参照表中4～8个平行班的数据指标执行；学校规模大于48个班的，以本标准中48个班的数据指标为基准，学校规模每增加12个班(4个平行班)时，生物实验室及其附属用房各增加1套。

2、仪器室只设一间时面积应不小于40 m2。。

3、药品室可与准备室合并使用，应采取防潮、通风及安全措施。

实验室设备

| 编号 | 名称 | 规格 型号 功能 | 单位 | 配备标准 | 配备要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 基本 | 选配 |
| 1 | 书写板 | 4000mm×1200mm |  | 1/室 | √ |  |
| 2 | 演示讲台 | 2400×700×850(mm)。 | 块 | 1/室 | √ |  |
| 3 | 总控电源 全室过线管路系统 | 符合中小学理科实验室装备规范（JY/T0385-2006）。 | 张 | 1/室 | √ |  |
| 4 | 学生实验台 | 2800mm×600mm×780mm。 | 套 | 1３/50人 | √ |  |
| 5 | 学生实验凳 | 350mm×250mm，安全、环保 | 张 | 5０/50人 | √ |  |
| 6 | 网络信息口 | 预留网络接口。 | 张 | 2/室 | √ |  |
| 7 | 水嘴、水池 | 防锈水嘴，防堵、防臭水池 | 个 | 若干 | √ |  |
| 8 | 准备台 | 2400×700×850(mm)。 | 套 | 1/校 | √ |  |
| 9 | 仪器柜 | 1000×500×2000(mm)。 | 张 | 4/校 | √ |  |
| 10 | 药品柜 | 1000×500×2000(mm)。 | 个 | 4/校 | √ |  |
| 11 | 模型、标本柜 | 1000×500×2000(mm)。 | 个 | 2/校 | √ |  |

教学仪器

| 编号 | 名称 | 规格 型号 功能 | 单位 | 配备标准 | 配备要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 基本 | 选配 |
| 02 | 一般 |  |  |  |  |  |
| 02002 | 打孔器 | 四件 | 套 | 1/校 | √ |  |
| 02020 | 仪器车 |  | 辆 | 1/校 | √ |  |
| 02040 | 生物显微镜 | 100倍，斜筒，粗，微调焦同轴，机械移动载物台，带人工光源 | 台 | 1/校 | √ |  |
| 02041 | 生物显微镜 | 500倍，机械筒长160mm，共轭距195mm，标准消色差物镜 | 台 | 5０/50人 | √ |  |
| 02044 | 双目立体显微镜 | 40倍 | 台 | 8/50人 | √ |  |
| 02051 | 放大镜 | 手持式，有效通光孔径不小于30mm，3倍 | 个 | 5０/50人 | √ |  |
| 02060 | 望远镜 | 双筒，7×35 | 个 | 8/50 | √ |  |
| 02071 | 离心沉淀器 | 手摇式 | 台 | 1/校 | √ |  |
| 02075 | 酒精喷灯 | 坐式 | 个 | 1/校 | √ |  |
| 02076 | 电炉 | 密封式 | 个 | 1/校 | √ |  |
| 02080 | 高压灭菌器 |  | 个 | 1/校 | √ |  |
| 02082 | 恒温水浴锅 |  | 台 | 1/校 | √ |  |
| 02084 | 烘干箱 |  | 台 | 1/校 | √ |  |
| 02086 | 电冰箱 | ＞150L | 台 | 1/校 | √ |  |
| 02087 | 恒温培养箱 | 室温～60℃，±1℃ | 台 | 1/校 | √ |  |
| 02119 | 整理箱 | 矮型，储存及分发药品用 | 个 | 5/校 | √ |  |
| 02120 | 保温桶 | 1L～2L | 个 | 2/校 | √ |  |
| 03 | 支架 |  |  |  |  |  |
| 03002 | 方座支架 |  | 套 | 2/校 | √ |  |
| 03006 | 三脚架 |  | 个 | 2５/50人 | √ |  |
| 03008 | 试管架 | 6孔 | 个 | 2５/50人 | √ |  |
| 1 | 测量 |  |  |  |  |  |
| 10 | 长度 |  |  |  |  |  |
| 10006 | 软尺 | 1500mm | 把 | 2５/50人 | √ |  |
| 10015 | 测微尺 | 显微镜用，台式 | 个 | 4/校 | √ |  |
| 11 | 质量 |  |  |  |  |  |
| 11004 | 托盘天平 | 200g，0.2g | 台 | 2５/50人 | √ |  |
| 12 | 时间 |  |  |  |  |  |
| 12003 | 电子停表 | 0.1s |  | 2５/50人 | √ |  |
| 13 | 温度 |  |  |  | √ |  |
| 13001 | 温度计 | 红液，0℃～100℃ | 支 | 2５/50人 | √ |  |
| 13003 | 温度计 | 水银，0℃～200℃ | 支 | 5/校 | √ |  |
| 16004 | 湿度计 | 指针式 | 个 | 1/校 | √ |  |
| 1302３ | 干湿球温度计 |  | 个 | 10/50人 | √ |  |

教学仪器

| 编号 | 名称 | 规格 型号 功能 | 单位 | 配备标准 | 配备要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 基本 | 选配 |
| 16 | 其它 |  |  |  |  |  |
| 16015 | 血压计 | 汞柱式 | 个 | 1３/50人 | √ |  |
| 16016 | 肺活量计 |  | 台 | 2/校 | √ |  |
| 2 | 专用仪器 |  |  |  |  |  |
| 27 | 生物 |  |  |  |  |  |
| 27001 | 解剖器 | 不锈钢材料，7件(大、小剪刀，大、小镊子，解剖刀，解剖针，弯头镊) | 套 | 2/校 | √ |  |
| 27002 | 解剖器 | 不锈钢材料，4件(大剪刀，解剖刀，解剖针，弯头镊) | 套 | 2５/50人 | √ |  |
| 27003 | 解剖盘 | 蜡盘，140mm×250mm | 个 | 2５/50人 | √ |  |
| 27004 | 骨剪 | 130mm，不锈钢 | 把 | 1/校 | √ |  |
| 27006 | 接种环 |  | 把 | 2５/50人 | √ |  |
| 27009 | 徒手切片器 |  | 个 | 1３/50人 | √ |  |
| 3 | 模型 |  |  |  |  |  |
| 33 | 生物 |  |  |  |  |  |
| 330 | 植物模型 |  |  |  |  |  |
| 33001 | 植物细胞模型 |  | 件 | 1/校 | √ |  |
| 33002 | 根纵剖模型 |  | 件 | 1/校 | √ |  |
| 33003 | 导管、筛管结构模型 |  | 件 | 1/校 | √ |  |
| 33004 | 单子叶植物茎模型 |  | 件 | 1/校 | √ |  |
| 33005 | 双子叶草本植物茎模型 |  | 件 | 1/校 | √ |  |
| 33006 | 叶构造模型 |  | 件 | 1/校 | √ |  |
| 33007 | 桃花模型 |  | 件 | 1/校 | √ |  |
| 33008 | 小麦花模型 |  | 件 | 1/校 | √ |  |
| 331 | 动物模型 |  |  |  |  |  |
| 33101 | 蝗虫解剖模型 |  | 件 | 1/校 | √ |  |
| 33102 | 蛙胚胎发育模型 |  | 件 | 1/校 | √ |  |
| 33103 | 草履虫模型 |  | 件 | 1/校 | √ |  |
| 33104 | 蚯蚓解剖模型 |  | 件 | 1/校 | √ |  |
| 33105 | 血吸虫模型 | 雌雄合抱，可拆装 | 件 | 1/校 | √ |  |
| 332 | 人体及生理模型 |  |  |  |  |  |
| 33201 | 头、颈、躯干模型 | 850mm | 件 | 1/校 | √ |  |
| 33204 | 人体骨骼模型 | 850mm | 件 | 1/校 | √ |  |
| 33205 | 眼球解剖模型 | 6倍自然大 | 件 | 10/50人 | √ |  |
| 33206 | 眼球仪 | 晶状体曲率可变 | 件 | 1/校 | √ |  |
| 33207 | 心脏解剖模型 | 三倍自然大 | 件 | 1/校 | √ |  |
| 33208 | 心脏解剖模型 | 自然大 | 件 | 10/50人 | √ |  |
| 33209 | 喉解剖模型 |  | 件 | 1/校 | √ |  |
| 33210 | 肺泡模型 |  | 件 | 1/校 | √ |  |

教学仪器

| 编号 | 名称 | 规格 型号 功能 | 单位 | 配备标准 | 配备要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 基本 | 选配 |
| 33211 | 脑解剖模型 | 自然大 | 件 | 1/校 | √ |  |
| 33212 | 耳解剖模型 | 6倍自然大 | 件 | 1/校 | √ |  |
| 33213 | 男性泌尿生殖系统模型 | 自然大 | 件 | 1/校 | √ |  |
| 33214 | 女性泌尿生殖系统模型 | 自然大 | 件 | 1/校 | √ |  |
| 33215 | 皮肤结构模型 |  | 件 | 1/校 | √ |  |
| 33216 | 肝、十二指肠、胰脏模型 | 自然大 | 件 | 1/校 | √ |  |
| 33217 | 肾单位、肾小体模型 |  | 件 | 1/校 | √ |  |
| 33219 | 人体肌肉模型 | 850mm全身，示浅层肌及部分深层肌 | 件 | 1/校 | √ |  |
| 33220 | 肘关节活动模型 | 附肩胛骨 | 件 | 1/校 | √ |  |
| 33221 | 牙列及磨牙解剖模型 |  | 件 | 1/校 | √ |  |
| 33225 | 膈肌运动模拟器 |  | 件 | 1/校 | √ |  |
| 33226 | 护理人模型 | 1700mm | 件 | 1/校 | √ |  |
| 333 | 生物其他模型 |  |  |  |  |  |
| 33301 | 始祖鸟化石及复原模型 |  | 件 | 1/校 | √ |  |
| 4 | 标本 |  |  |  |  |  |
| 43 | 生物 |  |  |  |  |  |
| 430 | 生物浸制标本 |  |  |  |  |  |
| 43001 | 鱼解剖浸制标本 |  | 瓶 | 1/校 | √ |  |
| 43002 | 蛙解剖浸制标本 |  | 瓶 | 1/校 | √ |  |
| 43003 | 蜥蜴解剖浸制标本 |  | 瓶 | 1/校 | √ |  |
| 43004 | 鸽解剖浸制标本 |  | 瓶 | 1/校 | √ |  |
| 43005 | 兔解剖浸制标本 |  | 瓶 | 1/校 | √ |  |
| 43006 | 蛙发育顺序标本 |  | 瓶 | 1/校 | √ |  |
| 43008 | 蛔虫标本 | 雌、雄各一条 | 瓶 | 1/校 | √ |  |
| 43017 | 寄生绦虫囊尾蚴猪肉浸制标本 |  | 瓶 | 1/校 | √ |  |
| 431 | 生物干制标本 |  |  |  | √ |  |
| 43101 | 蝗虫生活史标本 |  | 盒 | 1/校 | √ |  |
| 43102 | 蜜蜂生活史标本 |  | 盒 | 1/校 | √ |  |
| 43103 | 竹节虫拟态标本 |  | 盒 | 1/校 | √ |  |
| 43104 | 家蚕生活史标本 |  | 盒 | 1/校 | √ |  |
| 43105 | 菜粉蝶生活史标本 |  | 盒 | 1/校 | √ |  |
| 43106 | 兔骨骼标本 |  | 盒 | 1/校 | √ |  |
| 43107 | 鱼骨骼标本 |  | 盒 | 1/校 | √ |  |
| 43108 | 蛙骨骼标本 |  | 盒 | 1/校 | √ |  |
| 43109 | 鸽骨骼标本 |  | 盒 | 1/校 | √ |  |
| 43110 | 验证基因分离规律玉米标本 | 玉米穗 | 套 | 1/校 | √ |  |

教学仪器

| 编号 | 名称 | 规格 型号 功能 | 单位 | 配备标准 | 配备要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 基本 | 选配 |
| 43113 | 褐藻类植物原色覆膜标本 | 海带等四种 | 套 | 1/校 | √ |  |
| 43114 | 红藻类植物原色覆膜标本 | 紫菜等四种 | 套 | 1/校 | √ |  |
| 43115 | 珊瑚标本 |  | 盒 | 1/校 | √ |  |
| 43116 | 化石标本 |  | 盒 | 1/校 | √ |  |
| 43118 | 节肢动物标本 | 常见六种以上 | 盒 | 1/校 | √ |  |
| 43119 | 昆虫标本 | 常见六种以上 | 盒 | 1/校 | √ |  |
|  | 玻片标本 |  |  |  |  |  |
| 432 | 植物玻片标本 |  |  |  |  |  |
| 43201 | 植物根尖纵切 |  | 片 | 2５/50人 | √ |  |
| 43202 | 顶芽纵切 |  | 片 | 2５/50人 | √ |  |
| 43203 | 南瓜茎纵切 |  | 片 | 2５/50人 | √ |  |
| 43206 | 木本双子叶植物茎横切 |  | 片 | 2５/50人 | √ |  |
| 43209 | 植物细胞有丝分裂 | 洋葱根尖纵切 | 片 | 2５/50人 | √ |  |
| 43221 | 迎春叶横切 |  | 片 | 2５/50人 | √ |  |
| 433 | 藻类霉菌类生物玻片 |  |  |  |  |  |
| 43301 | 青霉装片 |  | 片 | 2５/50人 | √ |  |
| 43304 | 细菌三型涂片 |  | 片 | 2５/50人 | √ |  |
| 43309 | 曲霉装片 |  | 片 | 2５/50人 | √ |  |
| 434 | 动物玻片标本 |  |  | 2５/50人 | √ |  |
| 43403 | 动物细胞有丝分裂(马蛔虫受精卵切片) |  | 片 | 2５/50人 | √ |  |
| 43411 | 水螅带芽整体装片 |  | 片 | 2５/50人 | √ |  |
| 435 | 组织与生理玻片标本 |  |  |  |  |  |
| 43501 | 单层扁平上皮装片 |  | 片 | 2５/50人 | √ |  |
| 43505 | 纤维结缔组织切片(腱纵切) |  | 片 | 2５/50人 | √ |  |
| 43506 | 疏松结缔组织装片 |  | 片 | 2５/50人 | √ |  |
| 43507 | 人血涂片 |  | 片 | 2５/50人 | √ |  |
| 43508 | 骨骼肌纵横切 |  | 片 | 2５/50人 | √ |  |
| 43509 | 平滑肌分离装片 |  | 片 | 2５/50人 | √ |  |
| 43510 | 心肌切片 |  | 片 | 2５/50人 | √ |  |
| 43511 | 运动神经元装片 |  | 片 | 2５/50人 | √ |  |
| 43516 | 动静脉血管横切 |  | 片 | 2５/50人 | √ |  |
| 43517 | 小肠切片 |  | 片 | 2５/50人 | √ |  |
| 436 | 其它玻片标本 |  |  |  |  |  |
| 43601 | 字母“e”装片 |  | 片 | 2５/50人 | √ |  |
| 43603 | 正常人染色体装片 |  | 片 | 2５/50人 | √ |  |

教学仪器

| 编号 | 名称 | 规格 型号 功能 | 单位 | 配备标准 | 配备要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 基本 | 选配 |
| 5 | 挂图、软件及资料 |  |  |  |  |  |
| 53 | 生物 |  |  |  |  |  |
| 530 | 教学挂图(图片) |  |  |  |  |  |
| 53001 | 生物体的结构层次 |  | 套 | 1/校 | √ |  |
| 53002 | 生物与环境 |  | 套 | 1/校 | √ |  |
| 53003 | 生物圈中的绿色植物 |  | 套 | 1/校 | √ |  |
| 53004 | 生物圈中的人 |  | 套 | 1/校 | √ |  |
| 53005 | 动物的运动和行为 |  | 套 | 1/校 | √ |  |
| 53006 | 生物的生殖、发育和遗传 |  | 套 | 1/校 | √ |  |
| 53007 | 生物多样性 |  | 套 | 1/校 | √ |  |
| 53008 | 生物技术 |  | 套 | 1/校 | √ |  |
| 53009 | 健康地生活 |  | 套 | 1/校 | √ |  |
| 53010 | 青春期教育挂图 |  | 套 | 1/校 | √ |  |
| 53011 | 中学生物显微图谱 |  | 本 | 1/校 | √ |  |
| 533 | 多媒体教学软件 |  | 套 | 1/校 | √ |  |
| 6 | 玻璃仪器 |  |  |  |  |  |
| 60 | 计量 |  |  |  |  |  |
| 60001 | 量筒 | 10mL | 个 | 30/50人 | √ |  |
| 60003 | 量筒 | 100mL | 个 | 30/50人 | √ |  |
| 60004 | 量筒 | 500mL | 个 | 30/50人 | √ |  |
| 61 | 加热 |  |  |  |  |  |
| 61001 | 试管 | φ12mm×70mm | 支 | 100/50人 | √ |  |
| 61002 | 试管 | φ15mm×150mm | 支 | 120/50人 | √ |  |
| 61021 | 烧杯 | 50mL | 个 | 100/50人 | √ |  |
| 61022 | 烧杯 | 100mL | 个 | 100/50人 | √ |  |
| 61023 | 烧杯 | 250mL | 个 | 100/50人 | √ |  |
| 61024 | 烧杯 | 500mL | 个 | 60/50人 | √ |  |
| 61041 | 锥形瓶 | 100mL | 个 | 30/50人 | √ |  |
| 61042 | 锥形瓶 | 250mL | 个 | 60/50人 | √ |  |
| 62 | 一般 |  |  |  |  |  |
| 62001 | 酒精灯 | 150mL | 个 | 30/50人 | √ |  |
| 62006 | 干燥器 | 160mm | 个 | 1/校 | √ |  |
| 62031 | 漏斗 | 60mm | 个 | 30/50人 | √ |  |
| 62072 | Y形管 |  | 个 | 30/50人 | √ |  |
| 62073 | 滴管 |  | 支 | 200/50人 | √ |  |
| 62074 | 离心管 | 10mL | 支 | 2５/50人 | √ |  |
| 62093 | 玻璃钟罩 | φ150mm×280mm | 个 | 2/校 | √ |  |
| 62097 | 玻璃弯管 |  | 千克 | 1/校 | √ |  |
| 62098 | U形管 |  | 个 | 2５/50人 | √ |  |

教学仪器

| 编号 | 名称 | 规格 型号 功能 | 单位 | 配备标准 | 配备要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 基本 | 选配 |
| 63 | 容器 |  |  |  |  |  |
| 63012 | 广口瓶 | 125mL | 个 | 100/50人 | √ |  |
| 63014 | 广口瓶 | 500mL | 个 | 100/50人 | √ |  |
| 63023 | 细口瓶 | 250mL | 个 | 5/校 | √ |  |
| 63024 | 细口瓶 | 500mL | 个 | 5/校 | √ |  |
| 63041 | 滴瓶 | 30mL | 个 | 100/50人 | √ |  |
| 63043 | 滴瓶 | 茶，30mL | 个 | 100/50人 | √ |  |
| 63044 | 滴瓶 | 茶，60mL | 个 | 100/50人 | √ |  |
| 64 | 材料和配套用品 |  |  |  |  |  |
| 64006 | 试管夹 |  | 把 | 2５/50人 | √ |  |
| 64007 | 水止皮管夹 |  | 个 | 2５/50人 | √ |  |
| 64032 | 石棉网 |  | 个 | 2５/50人 | √ |  |
| 64042 | 药匙 |  | 把 | 2５/50人 | √ |  |
| 64051 | 玻璃管 | φ5～φ6mm | 千克 | 2/校 | √ |  |
| 64053 | 玻璃棒 | φ3～φ4mm | 千克 | 2/校 | √ |  |
| 64061 | 软胶塞 |  | 千克 | 1/校 | √ |  |
| 64062 | 橡胶管 |  | 千克 | 1/校 | √ |  |
| 64084 | 培养皿 | 60mm | 个 | 100/50人 | √ |  |
| 64085 | 培养皿 | 100mm | 个 | 100/50人 | √ |  |
| 64086 | 研钵 | 瓷，60mm | 个 | 2５/50人 | √ |  |
| 64095 | 棉纱缸 |  | 个 | 5/校 | √ |  |
| 64096 | 记数载玻片(计数板) |  | 片 | 5０/50人 | √ |  |
| 7 | 药品 |  |  |  |  |  |
| 71003 | 碳酸氢钠 | 试剂 | 克 | 500/校 | √ |  |
| 71044 | 氢氧化钙(熟石灰) | 试剂 | 克 | 500/校 | √ |  |
| 72002 | 柠檬酸钠 | 试剂 | 克 | 500/校 | √ |  |
| 72014 | 琼脂 |  | 克 | 50/校 | √ |  |
| 72016 | 甘油 | 试剂 | 克 | 100/校 | √ |  |
| 72022 | 蔗糖 |  | 克 | 1000/校 | √ |  |
| 72023 | 可溶性淀粉 |  | 克 | 1000/校 | √ |  |
| 72025 | 工业酒精 |  | 毫升 | 1000/校 | √ |  |
| 72026 | 医用酒精 |  | 毫升 | 1000/校 | √ |  |
| 72052 | 酚酞 | 试剂 | 毫升 | 500/校 | √ |  |
| 72061 | pH广范围试纸 | 1～14 | 本 | 10/50人 | √ |  |
| 72084 | 亚甲基蓝 | 试剂 | 克 | 1/校 | √ |  |
| 72091 | 定性滤纸 |  | 盒 | 5/校 | √ |  |
| 75003 | 高锰酸钾 | 试剂 | 克 | 500/校 | √ |  |
| 77003 | 硫酸 | 试剂 | 毫升 | 500/校 | √ |  |
| 77011 | 盐酸 | 试剂 | 毫升 | 500/校 | √ |  |

教学仪器

| 编号 | 名称 | 规格 型号 功能 | 单位 | 配备标准 | 配备要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 基本 | 选配 |
| 77026 | 乙酸(醋酸) | 试剂 | 毫升 | 500/校 | √ |  |
| 77028 | 硼酸 | 试剂 | 毫升 | 500/校 | √ |  |
| 77032 | 氢氧化钠 | 试剂 | 克 | 1/校 | √ |  |
| 77052 | 甲醛 | 试剂 | 毫升 | 500/校 | √ |  |
| 8 | 其它实验材料和工具 |  |  |  |  |  |
| 80 | 实验材料 |  |  |  | √ |  |
| 80302 | 载玻片 |  | 盒 | 20/50人 | √ |  |
| 80303 | 盖玻片 |  | 包 | 5０/50 | √ |  |
| 80304 | 标记笔 |  | 支 | 5０/50 | √ |  |
| 80305 | 生理盐水 |  | 瓶 | 10/50人 | √ |  |
| 81 | 工具 |  |  |  |  |  |
| 81001 | 测电笔 |  | 支 | 1/校 | √ |  |
| 81002 | 一字螺丝刀 |  | 支 | 1/校 | √ |  |
| 81003 | 十字螺丝刀 |  | 支 | 1/校 | √ |  |
| 81012 | 钢手锯 |  | 把 | 1/校 | √ |  |
| 81013 | 剥线钳 |  | 把 | 1/校 | √ |  |
| 81014 | 钢丝钳 |  | 把 | 1/校 | √ |  |
| 81015 | 手锤 |  | 把 | 1/校 | √ |  |
| 81020 | 活扳手 |  | 把 | 1/校 | √ |  |
| 81030 | 砂轮片 | 断玻璃管用 | 片 | 3/校 | √ |  |
| 81111 | 昆虫网(捕虫网) |  | 把 | 8/校 | √ |  |
| 81112 | 枝剪 |  | 把 | 8/校 | √ |  |
| 81113 | 水网 |  | 把 | 8/校 | √ |  |
| 81117 | 橡皮锤 | 膝跳反射用 | 把 | 1３/50人 | √ |  |
| 82 | 安全防护用具 |  |  |  |  |  |
| 82001 | 工作服 |  | 件 | 5/校 | √ |  |
| 82003 | 护目镜 | 侧面完全遮挡 | 个 | 5０/50人 | √ |  |
| 82008 | 乳胶手套 |  | 付 | 5/校 | √ |  |
| 82014 | 急救包 |  | 个 | 1/校 | √ |  |

普通初中物理实验室装备标准

实验室设置

| 室别 | 功 能 | 设置 |  | 面积 m2 |  | 间 数 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 基本 | 规划 | 基本 | 规划 | 4～8个平行班 |  | 8～12个平行班 |  | 12～16个平行班 |  |
|  |  |  |  |  |  | 基本 | 规划 | 基本 | 规划 | 基本 | 规划 |
| 实验室 | 满足实验教学要求，学习基本实验技能。 | √ | √ | 93 | ≥93 | 1 | 2～3 | 1～3 | 3～4 | 3～5 | 4～6 |
| 实验员室 | 实验员办公。 |  | √ | 人均使用面积≥6 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 准备室 | 进行实验的准备和简单的仪器维修。 | √ | √ | ≥18 | ≥23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 仪器室 | 存放实验仪器。 | √ | √ | ≥23 | ≥43 | 1 | 1 | 1～2 | 1～2 | 2 | 2 |

注：

1.学校规模小于12个班的可参照表中4～8个平行班的数据指标执行；学校规模大于48个班的，以本标准中48个班的数据指标为基准，学校规模每增加12个班(4个平行班)时，物理实验室及其附属用房各增加1套。

2.仪器室只设一间时面积应不小于40 m2。。

实验室设备

| 编号 | 名称 | 规格 型号 功能 | 单位 | 配备标准 | 配备要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 基本 | 选配 |
| 1 | 书写板 | 4000mm×1200mm | 块 | 1/室 | √ |  |
| 2 | 演示讲台 | 2400×700×850(mm)。 | 张 | 1/室 | √ |  |
| 3 | 总控电源 全室过线管路系统 | 符合中小学理科实验室装备规范（JY/T0385-2006）。 | 套 | 1/室 | √ |  |
| 4 | 学生实验台 | 2400mm×600mm×780mm。 | 张 | 13/50人 | √ |  |
| 5 | 学生实验凳 | 350mm×250mm，安全、环保 | 张 | 5０/50人 | √ |  |
| 6 | 网络信息口 | 预留网络接口。 | 个 | 2/室 | √ |  |
| 7 | 水嘴、水池 | 防锈水嘴，防堵、防臭水池 | 套 | 2/室 | √ |  |
| 8 | 准备台 | 2400×700×850(mm)。 | 张 | 1/校 | √ |  |
| 9 | 仪器柜 | 1000×500×2000(mm)。 | 个 | 6/校 | √ |  |
| 10 | 药品柜 | 1000×500×2000(mm)。 | 个 | 2/校 | √ |  |
| 11 | 模型、标本柜 | 1000×500×2000(mm)。 | 个 | 2/校 | √ |  |

教学仪器

| 编号 | 名称 | 规格 型号 功能 | 单位 | 配备标准 | 配备要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 基本 | 选配 |
| 02 | 一般 |  |  |  |  |  |
| 02001 | 钢制黑板 | 900mm×600mm，双面 | 块 | 1/校 | √ |  |
| 02011 | 直联泵 | 单相 | 台 | 1/校 | √ |  |
| 02014 | 抽气筒 |  | 个 | 1/校 | √ |  |
| 02015 | 打气筒 |  | 个 | 1/校 | √ |  |
| 02016 | 抽气盘 | 直径不小于180mm，附罩 | 套 | 1/校 | √ |  |
| 02020 | 仪器车 |  | 辆 | 2/校 | √ |  |
| 02023 | 充磁器 |  | 台 | 1/校 | √ |  |
| 02051 | 放大镜 | 手持式,有效通光孔径不小于30mm，5倍 | 个 | 2５/50人 | √ |  |
| 02103 | 注射器 | 100mL | 个 | 2/校 | √ |  |
| 02115 | 透明盛液筒 | φ100mm×300mm | 个 | 2/校 | √ |  |
| 02116 | 透明水槽(圆形或方形) | φ270mm×高140mm， 或300mm×300mm×高150mm | 个 | 2/校 | √ |  |
| 03 | 支架 |  |  |  |  |  |
| 03001 | 物理支架 |  | 套 | 2/校 | √ |  |
| 03002 | 方座支架 |  | 套 | 2５/50人 | √ |  |
| 03003 | 多功能实验支架 |  | 套 | 2/校 | √ |  |
| 03004 | 升降台 | 升降范围不小于150mm，载重量不小于10kg | 台 | 2/校 | √ |  |
| 04 | 电源 |  |  |  |  |  |
| 04001 | 学生电源 | 直流1.5～12V,≥2A，每1.5V一档 | 台 | 2５/50人 | √ |  |
| 04004 | 教学电源 | 交流：2～18V,≥8A，每2V一档；18V～30V，≥4A，每4V一档；直流：1.5～18V,≥6A，18V～30V，≥3A | 台 | 1/校 | √ |  |
| 04007 | 蓄电池 | 6V，15Ah，封闭免维护式 | 台 | 2/校 | √ |  |
| 1 | 测量 |  |  |  |  |  |
| 10 | 长度 |  |  |  |  |  |
| 10001 | 演示直尺 | 1000mm，毫米刻度 | 只 | 1/校 | √ |  |
| 10002 | 木直尺 | 1000mm，毫米刻度 | 只 | 2５/50人 | √ |  |
| 10004 | 钢直尺 | 200mm，毫米刻度 | 只 | 2５/50人 | √ |  |
| 11 | 质量 |  |  |  |  |  |
| 11001 | 物理天平 | 500g | 台 | 1/校 | √ |  |
| 11004 | 托盘天平 | 200g， 0.2g | 台 | 2５/50人 | √ |  |
| 11005 | 托盘天平 | 500g， 0.5g | 台 | 1/校 | √ |  |
| 11021 | 金属钩码 | 10g×1，20g×2，50g×2，200g×2 | 套 | 2５/50人 | √ |  |
| 12 | 时间 |  |  |  |  |  |
| 12003 | 电子停表 | 0.1s | 块 | 2５/50人 | √ |  |

教学仪器

| 编号 | 名称 | 规格 型号 功能 | 单位 | 配备标准 | 配备要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 基本 | 选配 |
| 13 | 温度 |  |  |  |  |  |
| 13001 | 温度计 | 红液，0℃～100℃ | 支 | 30/50人 | √ |  |
| 13003 | 温度计 | 水银，0℃～200℃ | 支 | 13/50人 | √ |  |
| 13004 | 演示温度计 |  | 只 | 2/校 | √ |  |
| 13010 | 体温计 | 水银，35℃～42℃ | 支 | 5/校 | √ |  |
| 13020 | 寒暑表 | 指针式 | 只 | 5/校 | √ |  |
| 14 | 力 |  |  |  |  |  |
| 14002 | 条形盒测力计 | 5N | 个 | 5０/50人 | √ |  |
| 14003 | 条形盒测力计 | 2.5N | 个 | 2/校 | √ |  |
| 14004 | 条形盒测力计 | 1N，分度值0.02N | 个 | 5０/50人 | √ |  |
| 14005 | 圆筒测力计 | 5N | 个 | 2/校 | √ |  |
| 14006 | 圆筒测力计 | 1N，分度值0.02N | 个 | 2/校 | √ |  |
| 14008 | 平板测力计 | 5N | 个 | 5０/50人 | √ |  |
| 14011 | 演示测力计 | 0～2N | 个 | 2/校 | √ |  |
| 14012 | 拉压测力计 |  | 个 | 2/校 | √ |  |
| 14013 | 双向测力计 |  | 个 | 2/校 | √ |  |
| 14020 | 握力计 |  | 个 | 2/校 | √ |  |
| 14021 | 拉力计 |  | 个 | 2/校 | √ |  |
| 15 | 电 |  |  |  |  |  |
| 15001 | 演示电表 | 直流电压、电流，检流；2.5级 | 只 | 3/校 | √ |  |
| 15008 | 直流电流表 | 2.5级，0.6A，3A | 只 | 45/校 | √ |  |
| 15009 | 直流电压表 | 2.5级，3V，15V | 只 | 45/校 | √ |  |
| 15010 | 灵敏电流计 | ±300μA | 只 | 2５/50人 | √ |  |
| 15011 | 多用电表 | 不低于模拟式电表的交流5级,直流2.5级 | 只 | 2/校 | √ |  |
| 15012 | 投影电流表 | 2.5级，0.6A，3A | 只 | 3/校 | √ |  |
| 15013 | 投影电压表 | 2.5级，3V，15V | 只 | 3/校 | √ |  |
| 15014 | 投影检流计 | ±300μA | 只 | 1/校 | √ |  |
| 15020 | 教学示波器 | 2MHz | 台 | 1/校 | √ |  |
| 16 | 其它 |  |  |  |  |  |
| 16001 | 密度计 | 密度＞1 | 支 | 2/校 | √ |  |
| 16002 | 密度计 | 密度＜1 | 支 | 2/校 | √ |  |
| 16004 | 湿度计 | 指针式 | 个 | 2/校 | √ |  |
| 16005 | 罗盘 |  | 只 | 2/校 | √ |  |
| 16008 | 空盒气压计 | 多膜盒 | 台 | 1/校 | √ |  |
| 2 | 专用仪器 |  |  |  |  |  |
| 21 | 力学 |  |  |  |  |  |
| 21001 | 圆柱体组 | 铜，铁，铝 | 套 | 2５/50人 | √ |  |

教学仪器

| 编号 | 名称 | 规格 型号 功能 | 单位 | 配备标准 | 配备要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 基本 | 选配 |
| 21002 | 立方体组 | 铜，铁，铝， 木材，不小于60cm3 | 套 | 2５/50人 | √ |  |
| 21003 | 运动和力实验器 | 长、短斜面，小车，小球2个，硬盒，毛巾，布 | 套 | 2５/50人 | √ |  |
| 21004 | 惯性演示器 |  | 套 | 2/校 | √ |  |
| 21005 | 摩擦计 |  | 套 | 2５/50人 | √ |  |
| 21006 | 螺旋弹簧组 | 0.5N，1N，2N，3N，5N | 组 | 2/校 | √ |  |
| 21007 | 阿基米德原理实验器 |  | 套 | 2５/50人 | √ |  |
| 21010 | 连通器 |  | 个 | 1/校 | √ |  |
| 21011 | 帕斯卡球 |  | 个 | 1/校 | √ |  |
| 21012 | 浮力原理演示器 |  | 套 | 1/校 | √ |  |
| 21013 | 物体浮沉条件演示器 |  | 套 | 1/校 | √ |  |
| 21015 | 液体内部压强实验器 | J2113型 | 套 | 2５/50人 | √ |  |
| 21016 | 微小压强计 | J2114型 | 台 | 2５/50人 | √ |  |
| 21017 | 液体对器壁压强演示器 |  | 台 | 1/校 | √ |  |
| 21019 | 马德堡半球 |  | 套 | 1/校 | √ |  |
| 21020 | 大气压系列实验器 |  | 套 | 1/校 | √ |  |
| 21021 | 压力和压强演示器 |  | 盒 | 1/校 | √ |  |
| 21022 | 流体流速与压强关系演示器 |  | 套 | 1/校 | √ |  |
| 21030 | 杠杆 |  | 套 | 2５/50人 | √ |  |
| 21031 | 演示滑轮组 | 单2，三并2，三串2，可卡2 | 组 | 1/校 | √ |  |
| 21032 | 滑轮组 | 单4，二并2，二串2，可卡2 | 组 | 26/50人 | √ |  |
| 21033 | 滚摆 |  | 个 | 2/校 | √ |  |
| 21037 | 飞机升力原理演示器 |  | 套 | 1/校 | √ |  |
| 21038 | 手摇离心转台 |  | 台 | 1/校 | √ |  |
| 22 | 振动和波、热学 |  |  |  |  |  |
| 22001 | 音叉 | 256Hz | 套 | 2５/50人 | √ |  |
| 22002 | 音叉 | 512Hz | 套 | 2５/50人 | √ |  |
| 22003 | 发音齿轮 |  | 个 | 1/校 | √ |  |
| 22004 | 单摆 | 一个摆球 | 个 | 1/校 | √ |  |
| 22007 | 声传播演示器 |  | 套 | 1/校 | √ |  |
| 22202 | 内聚力演示器 | 有挤压扳动器和刮削器 | 套 | 1/校 | √ |  |
| 22203 | 空气压缩引火仪 |  | 个 | 1/校 | √ |  |
| 22204 | 爆燃器 | 酒精点火，透明盒，附电子点火器 | 套 | 1/校 | √ |  |
| 22205 | 机械能热能互变演示器 |  | 套 | 1/校 | √ |  |
| 22206 | 金属线膨胀演示器 |  | 个 | 1/校 | √ |  |
| 22207 | 固体缩力演示器 |  | 个 | 1/校 | √ |  |
| 22208 | 热传导演示器 |  | 个 | 1/校 | √ |  |

教学仪器

| 编号 | 名称 | 规格 型号 功能 | 单位 | 配备标准 | 配备要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 基本 | 选配 |
| 22209 | 双金属片 |  | 个 | 1/校 | √ |  |
| 22210 | 气体做功内能减少演示器 | 用热敏电阻演示 | 套 | 1/校 | √ |  |
| 22213 | 纸盘扬声器 | 直径不小于200mm，8Ω | 台 | 1/校 | √ |  |
| 23 | 静电、电流 |  |  |  |  |  |
| 23001 | 玻棒(附丝绸) | 或有机玻棒(附丝绸)，教师用 | 对 | 2/校 | √ |  |
| 23003 | 胶棒(附毛皮) | 或聚碳酸酯棒(附毛皮)，教师用 | 对 | 1/校 | √ |  |
| 23005 | 箔片验电器 | 教师用 | 对 | 1/校 | √ |  |
| 23007 | 指针验电器 |  | 对 | 1/校 | √ |  |
| 23008 | 感应起电机 |  | 台 | 1/校 | √ |  |
| 23010 | 小灯座 |  | 个 | 100/校 | √ |  |
| 23011 | 单刀开关 |  | 个 | 100/校 | √ |  |
| 23012 | 滑动变阻器 | 20Ω，2A；或10Ω，2A； | 个 | 2５/50人 | √ |  |
| 23013 | 滑动变阻器 | 50Ω，1.5A | 个 | 1/校 | √ |  |
| 23014 | 滑动变阻器 | 5Ω，3A | 个 | 1/校 | √ |  |
| 23018 | 电阻圈 | 5Ω，10Ω，15Ω | 组 | 2５/50人 | √ |  |
| 23019 | 电阻定律演示器 |  | 台 | 1/校 | √ |  |
| 23020 | 电阻定律实验器 |  | 台 | 2５/50人 | √ |  |
| 23022 | 教学电阻箱 | 9999.9Ω | 个 | 1/校 | √ |  |
| 23030 | 演示线路实验板 | 初中演示组 | 套 | 1/校 | √ |  |
| 23035 | 焦耳定律演示器 |  | 套 | 1/校 | √ |  |
| 23037 | 保险丝作用演示器 |  | 套 | 1/校 | √ |  |
| 24 | 电磁、电子 |  |  |  |  |  |
| 24001 | 条形磁铁 | D-CG-LT-180 | 对 | 2５/50人 | √ |  |
| 24002 | 蹄形磁铁 | D-CG-LU-80 | 个 | 13/50人 | √ |  |
| 24003 | 磁感线演示器 | 条形、蹄形 | 套 | 1/校 | √ |  |
| 24004 | 立体磁感线演示器 | 永磁、电磁场 | 套 | 1/校 | √ |  |
| 24005 | 磁感线演示板 | 可投影 | 套 | 1/校 | √ |  |
| 24006 | 电流磁场演示器 |  | 套 | 2/校 | √ |  |
| 24007 | 菱形小磁针 | 16个 | 套 | 2５/50人 | √ |  |
| 24008 | 翼形磁针 |  | 对 | 2５/50人 | √ |  |
| 24009 | 演示原副线圈 |  | 套 | 1/校 | √ |  |
| 24010 | 原副线圈 |  | 套 | 2５/50人 | √ |  |
| 24011 | 蹄形电磁铁 | 密绕细线，稀绕粗线 | 组 | 1/校 | √ |  |
| 24013 | 电铃 | 立式 | 个 | 1/校 | √ |  |
| 24014 | 演示电磁继电器 |  | 个 | 1/校 | √ |  |
| 24016 | 磁场对电流作用实验器 |  | 套 | 2５/50人 | √ |  |
| 24017 | 左右手定则演示器 |  | 个 | 1/校 | √ |  |
| 24018 | 小型电动机实验器 |  | 套 | 2５/50人 | √ |  |

教学仪器

| 编号 | 名称 | 规格 型号 功能 | 单位 | 配备标准 | 配备要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 基本 | 选配 |
| 24019 | 手摇交直流发电机 |  | 个 | 1/校 | √ |  |
| 24024 | 能的转化演示器 | 机械能、化学能、电能、热能、光能的转化 | 套 | 1/校 | √ |  |
| 25 | 光学﹑原子物理 |  |  |  |  |  |
| 25001 | 光具盘 | 磁吸附式 | 套 | 1/校 | √ |  |
| 25002 | 凹面镜 |  | 个 | 1/校 | √ |  |
| 25003 | 凸面镜 |  | 个 | 1/校 | √ |  |
|  | 凹透镜 |  | 个 | 1/校 | √ |  |
|  | 凸透镜 |  | 个 | 1/校 | √ |  |
| 25004 | 玻璃砖 |  | 块 | 2５/50人 | √ |  |
| 25005 | 光具座 |  | 套 | 2５/50人 | √ |  |
| 25007 | 三棱镜 |  | 个 | 2５/50人 | √ |  |
| 25008 | 白光的色散与合成演示器 |  | 套 | 1/校 | √ |  |
| 25009 | 透镜及其应用实验器 |  | 盒 | 2/校 | √ |  |
| 25010 | 平面镜成像实验器 |  | 套 | 2５/50人 | √ |  |
| 25011 | 光的传播、反射、折射实验器 |  | 套 | 25/50人 | √ |  |
| 25013 | 光的三原色合成实验器 |  | 套 | 25/50人 | √ |  |
| 25101 | 紫外线作用演示器 |  | 套 | 1/校 | √ |  |
| 25102 | 红外线作用演示器 |  | 套 | 1/校 | √ |  |
| 3 | 模型 |  |  |  |  |  |
| 31 | 物理 |  |  |  |  |  |
| 31001 | 轮轴模型 | J2120型 | 个 | 1/校 | √ |  |
| 31002 | 轴承模型 | 滚动、滑动 | 个 | 1/校 | √ |  |
| 31003 | 抽水机模型 | 活塞式 | 个 | 1/校 | √ |  |
| 31004 | 离心水泵模型 | 齿轮式或皮带式 | 个 | 1/校 | √ |  |
| 31005 | 液压机模型 |  | 个 | 1/校 | √ |  |
| 31006 | 水轮机模型 | 混流式、轴流式、冲击式三种转轮可视 | 套 | 1/校 | √ |  |
| 31008 | 汽油机模型 |  | 个 | 1/校 | √ |  |
| 31009 | 柴油机模型 |  | 个 | 1/校 | √ |  |
| 31010 | 磁分子模型 |  | 套 | 1/校 | √ |  |
| 31011 | 电机模型 |  | 个 | 1/校 | √ |  |
| 31012 | 电话原理模型 |  | 个 | 1/校 | √ |  |
| 5 | 挂图、软件及资料 |  |  |  |  |  |
| 51 | 物理 |  |  |  |  |  |
| 510 | 教学挂图(图片) |  |  |  |  |  |
| 51001 | 物质的形态和变化 |  | 套 | 1/校 | √ |  |

教学仪器

| 编号 | 名称 | 规格 型号 功能 | 单位 | 配备标准 | 配备要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 基本 | 选配 |
| 51002 | 物质的属性 |  | 套 | 1/校 | √ |  |
| 51003 | 物质的结构与物体的尺度 |  | 套 | 1/校 | √ |  |
| 51004 | 新材料及其应用 |  | 套 | 1/校 | √ |  |
| 51005 | 多种多样的运动形式 |  | 套 | 1/校 | √ |  |
| 51006 | 机械运动和力 |  | 套 | 1/校 | √ |  |
| 51007 | 声和光 |  | 套 | 1/校 | √ |  |
| 51008 | 电和磁 |  | 套 | 1/校 | √ |  |
| 51009 | 能量、能量的转化和转移 |  | 套 | 1/校 | √ |  |
| 51010 | 机械能 |  | 套 | 1/校 | √ |  |
| 51011 | 内能 |  | 套 | 1/校 | √ |  |
| 51012 | 电磁能 |  | 套 | 1/校 | √ |  |
| 51013 | 能量守恒 |  | 套 | 1/校 | √ |  |
| 51014 | 能源与可持续发展 |  | 套 | 1/校 | √ |  |
| 513 | 多媒体教学软件 |  | 套 | 1/校 | √ |  |
| 6 | 玻璃仪器 |  |  |  |  |  |
| 60 | 计量 |  |  |  |  |  |
| 60002 | 量筒 | 50mL，硬质 | 个 | 2/校 | √ |  |
| 60003 | 量筒 | 100mL，硬质 | 个 | 60/50人 | √ |  |
| 60012 | 量杯 | 250mL，硬质 | 个 | 2/校 | √ |  |
| 61 | 加热 |  |  |  |  |  |
| 61002 | 试管 | φ15mm×150mm | 支 | 60/50人 | √ |  |
| 61007 | 试管 | φ30mm×200mm | 支 | 5/校 | √ |  |
| 61021 | 烧杯 | 50mL | 个 | 60/50人 | √ |  |
| 61023 | 烧杯 | 250mL | 个 | 60/50人 | √ |  |
| 61024 | 烧杯 | 500mL | 个 | 5/校 | √ |  |
| 61034 | 烧瓶 | 圆、长，500mL | 个 | 5/校 | √ |  |
| 61037 | 烧瓶 | 平、长，250mL | 个 | 5/校 | √ |  |
| 62 | 一般 |  |  |  |  |  |
| 62001 | 酒精灯 | 150mL | 个 | 30/50人 | √ |  |
| 62032 | 漏斗 | 90mm | 个 | 5/校 | √ |  |
| 62070 | 平底管 | φ12mm×150mm | 支 | 1３/50人 | √ |  |
| 62071 | T形管 |  | 个 | 5/校 | √ |  |
| 64 | 材料和配套用品 |  |  |  | √ |  |
| 64032 | 石棉网 |  | 个 | 30/50人 | √ |  |
| 4088 | 蒸发皿 | 瓷，60mm | 个 | 2５/50人 | √ |  |
| 8 | 其它实验材料和工具 |  |  |  |  |  |
| 80 | 实验材料 |  |  |  |  |  |
| 80106 | 彩色透光片 | 红、绿、蓝 | 套 | 2５/50人 | √ |  |

教学仪器

| 编号 | 名称 | 规格 型号 功能 | 单位 | 配备标准 | 配备要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 基本 | 选配 |
| 80107 | 颜料的三原色 | 品红、黄、蓝 | 适量 | 2５/50人 | √ |  |
| 81 | 工具 |  |  |  |  |  |
| 81001 | 测电笔 |  | 支 | 2５/50人 | √ |  |
| 81002 | 一字螺丝刀 |  | 支 | 2５/50人 | √ |  |
| 81003 | 十字螺丝刀 |  | 支 | 2５/50人 | √ |  |
| 81004 | 尖咀钳 |  | 把 | 2５/50人 | √ |  |
| 81034 | 投影片绘制工具 |  | 套 | 1/校 | √ |  |
| 82 | 安全防护用具 |  |  |  |  |  |
| 82001 | 工作服 |  | 件 | 5/校 | √ |  |
| 82002 | 护目镜 | 用于实验教师防强光、眩光、紫外、激光，或是机械性伤害(机加工) | 个 | 5/校 | √ |  |
| 82006 | 手套 |  | 双 | 5/校 | √ |  |